Приложение 1

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

в 2018 году

| п/п | Наименование предмета Концессионного соглашения (строительство или реконструкция) | Общая характеристика объекта концессионного соглашения (площадь, этажность, местоположение, год постройки1, износ2) | Ориентировочные сроки реализации концессионного соглашения (месяц, год начала и конца реализации) |  | Отраслевая принадлежность объекта концессионного соглашения3 | Результат концессионного соглашения или социальный эффект от реализации концессионного соглашения4 | Соответствие концессионного соглашения целям социально экономического развития Республики Мордовия5 | Сумма инвестиций на исполнение соглашения (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция здания котельной с тремя котлами КСВа-0,63 Гн (м) Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Большеберезниковская средняя общеобразовательная школа» | котельная с тремя котлами КСВа-0,63 Гн (м) |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует | 19566 |
| 2 | Реконструкция здания котельной с тремя котлами КЧМ-5, 80 кВт Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Марьяновская средняя общеобразовательная школа» | котельная с тремя котлами КЧМ-5, 80 кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 3 | Реконструкция блочной котельной с тремя котлами КСМ-12М, 100кВт Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Шугуровская средняя общеобразовательная школа» | котельная с тремя котлами КСМ-12М, 100кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 4 | Реконструкция блочной котельной с тремя котлами КСМ-12М,100 кВт Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Большеберезниковская общеобразовательная школа» | котельная с тремя котлами КСМ-12М,100 кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 5 | Реконструкция блочной котельной с двумя котлами ХОПЕР 25-63, 88кВт Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Паракинская основная общеобразовательная школа» | котельная с двумя котлами ХОПЕР 25-63, 88кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 6 | Реконструкция здания котельной с котлами КВа-0,1 и КЧМ-5, 100кВт Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Починковская основная общеобразовательная школа» | котельная с котлами КВа-0,1 и КЧМ-5, 100кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 7 | Реконструкция блочной котельная с двумя котлами КСМ-12М,100 кВт Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Русско-Найманская основная общеобразовательная школа» | котельная с двумя котлами КСМ-12М,100 кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 8 | Реконструкция здания котельной с тремя котлами Ква-0,1 «Прометей», Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение «Судосевская основная общеобразовательная школа» | котельная с тремя котлами Ква-0,1 «Прометей», |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 9 | Реконструкция котельной КСМ-12М, 100кВт здания МФЦ | котельная КСМ-12М, 100кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 10 | Реконструкция здания котельной с котлами КСМ-12М, КВа-0,1, 100кВт Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Большеберезниковский детский сад «Колосок» | котельная с котлами КСМ-12М, КВа-0,1, 100кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 11 | Реконструкция здания котельной с котлами КВа-0,1КСМ-12М,100кВт Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Большеберезниковский детский сад «Теремок» | котельная с котлами КВа-0,1КСМ-12М,100кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 12 | Реконструкция здания котельной с двумя котлами Хопер-50КЧМ-5, 48,6кВт и 40кВт Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Марьяновский детский сад «Солнышко» | котельная с двумя котлами Хопер-50КЧМ-5, 48,6кВт и 40кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 13 | Реконструкция здания котельной с двумя котлами ХОПЕР 25-63,74кВт МБУ ДО "Большебрезниковская ДШИ" | котельная с двумя котлами ХОПЕР 25-63,74кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 14 | Реконструкция здания котельной с четырьмя котлами ХОПЕР 100, 100 кВт, МБУК "КДЦ Большеберезниковского муниципального района" | котельной с четырьмя котлами ХОПЕР 100, 100 кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 15 | Реконструкция котельной с котлом Конкорд-КГВ 30, 30 кВт в здании сельского клуба п. Присурский, | котельная с котлом Конкорд-КГВ 30, 30 кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 16 | Реконструкция здания котельной с двумя котлами ХОПЕР 50-25, 75 кВт в здании сельского клуба с. Старые Найманы | котельная с двумя котлами ХОПЕР 50-25, 75 кВт |  | 07.2018 – 07.2038 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Установка в рамках концессионного соглашения энергоэффективных котлов, способствующих снижению затрат на энергоресурсы | соответствует |  |
| 17 | Водозаборный узел и водопроводные сети с. Марьяновка | Протяженность 3808 м и 5357 м |  | 05.2018-05.2033 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Снабжение населения водой ресурсоснабжающей организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности | соответствует |  |
| 18 | Водопроводные сети с. Симкино, артезианская скважина №1,№1 | Протяженность 9326 м (ввод 2012 год), площадь застройки скважины №1 – 8,9 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1977; площадь застройки скважины №2 – 7,9 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1977 |  | 05.2018-05.2033 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Снабжение населения водой ресурсоснабжающей организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности | соответствует |  |
| 19 | Водозаборный узел и сети водоснабжения, сети водоснабжения в с. Судосево | Протяженность 2487 пм (ввод 2012 год), протяженность 5532 м (ввод 2014 год), протяженность 8539 м (ввод 2016 год) |  | 05.2018-05.2033 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Снабжение населения водой ресурсоснабжающей организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности | соответствует |  |
| 20 | Водопроводные сети с. Тазино, Артезианская скважина №1, №2 | Протяженность 4797м, площадь застройки скважины №1 – 8,7 кв.м, год ввода в эксплуатацию 2008; площадь застройки скважины №2 – 8,6 кв.м, год ввода в эксплуатацию 2008 |  | 05.2018-05.2033 | объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем | Снабжение населения водой ресурсоснабжающей организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности | соответствует |  |

1 Для существующих объектов, планируемых к реконструкции.

2 Для существующих объектов, планируемых к реконструкции.

3 В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

4 Например, повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте, повышение доступности качества услуг населению в сфере транспорта, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и т.п.

5 В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия на долгосрочную перспективу (до 2020 года).