Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям, при выборе места строительства сетей связи:

высота постройки не ниже 2-этажного здания (около 10 метров);

кровля, предпочтительно плоская, при этом возможны варианты размещения на скатной кровле;

возможность установки антенно-мачтовых сооружения на крыше здания (несущая способность конструкций);

возможность крепления кабеля за несущие элементы здания;

здание должно быть подключено к сети переменного тока 220 В;

категория надежности электроснабжения, не ниже 3;

мощность электроснабжения от 3 кВт;

отсутствия в месте размещения аппаратной подземных коммуникаций (в случае согласия арендодателя на размещение аппаратной на земле рядом со зданием/сооружением);

возможность обеспечения круглосуточного доступ на объект (в случае возникновения аварийной ситуации).