Приложение к исх. №01-1/2272 от 30.11.2021г.

Описание объекта закупки.

Наименование объекта закупки: Закупка жилого помещения в муниципальную собственность Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия для обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа для обеспечения муниципальных нужд Республики Мордовия.

1.Общие требования.

Жилое помещение расположено в границах района с развитой инфраструктурой Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия общей площадью не менее 33 кв.м. в. Количество -  1 (одна) шт.

Общая площадь жилого помещения в соответствии с частью 5 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации равна сумме площади всех частей жилого помещения, включая площадь помещения вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

В случае, если жилое помещение по своей общей площади превышает общую площадь, установленную в документации, разница между этими общими площадями передается Заказчику безвозмездно.

В случае, если жилое помещение находится на земельном участке, то согласно Гражданского Кодекса Российской Федерации ст. 552, Продавец передает право на земельный участок Заказчику.

Жилое помещение – это индивидуальная изолированная квартира в жилом доме  или многоквартирном жилом доме.

Жилое помещение не расположено в общежитиях, а также в домах, ранее использовавшихся в качестве общежитий.

Жилое помещение, приобретаемое для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет кухню, коридор, санузел (совмещенный или раздельный) и не менее одной жилой комнаты.

Жилое помещение не относится к ветхому и аварийному жилому фонду.

Жилое помещение благоустроено применительно к условиям Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия и не требует капитального и текущего ремонта, в том числе косметического ремонта.

Жилое помещение имеет соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия:

- пригодно для постоянного проживания граждан, отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации;

- не является предметом залога, не состоит в споре и под арестом (запрещением), не обременено правами третьих лиц, не обременено рентой, арендой, наймом, какими-либо иными обязательствами, а также в нем не зарегистрированы граждане, в том числе: недееспособные, ограниченно дееспособные и несовершеннолетние;

- не является объектом каких-либо договоров, в том числе предварительного, долевого участия в строительстве, аренды, хранения и других договоров, а также в отношении него нет спора о праве собственности;

Жилое помещение сопровождается документами, необходимыми для проведения государственной регистрации права Заказчика в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Жилое помещение сопровождается документами, необходимыми для эксплуатации оборудования индивидуального отопления* (*включается в случае наличия в жилом помещении оборудования индивидуального отопления).

Если Продавец является физическим лицом, то он представляет Заказчику согласие супруга, органов опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения (применяется, если указанное согласие необходимо для отчуждения жилого помещения в соответствии с требованиями действующего законодательства).

Отсутствие задолженности по коммунальным платежам и налогу на имущество.

В жилом помещении не произведены самовольные переустройства и перепланировки, которые не узаконены в порядке, установленном действующим законодательством. Планировка жилого помещения, соответствует техническому или кадастровому паспорту.

2. Требования к безопасности.

Жилое помещение изолировано, благоустроено применительно к условиям соответствующего населенного пункта, с чистовой отделкой, готовое к заселению, не требующее текущего ремонта, в том числе косметического, пригодно для постоянного проживания, отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства.

Жилое помещение соответствует проектной документации, отвечает санитарным и техническим правилам и нормам, установленным статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64.

Жилое помещение соответствует своду правил СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 24.12.2010 № 778* (*включается в случае если жилое помещение располагается в многоквартирном жилом доме).

Жилое помещение соответствует действующим в Российской Федерации требованиям по технической эксплуатации, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям противопожарной безопасности.

Жилое помещение соответствует нормам Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиНа 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. №64),

3. Общие требования к техническому состоянию.

1. Строительные материалы, конструкции, оборудование, комплектующие изделия, используемые при строительстве многоквартирного жилого дома являются новыми, ранее не использованные, соответствуют проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям, нормативной документации, используемой при осуществлении строительной деятельности, а также строительным нормам и правилам, противопожарным требованиям, имеют соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность* (*включается в случае если жилое помещение располагается во вновь строящемся многоквартирном жилом доме).

2. Санитарно-техническое, газо-* (*включается в случае газификации многоквартирного жилого дома), электро- и другое оборудование установлено в жилом помещении в полном объеме (в зависимости от видов благоустройства дома) в соответствии с проектом дома. Указанное оборудование подключено к предусмотренным проектом дома инженерным сетям и коммуникациям, отвечает функциональному назначению, является технически исправным, пригодным для дальнейшей эксплуатации, не имеет видимых и скрытых дефектов (недостатков), препятствующих использованию данного оборудования по назначению.

3. Внутренняя отделка жилого помещения выполнена с соответствующим уровнем качества, без дефектов и видимых повреждений (в том числе отслоений, загрязнений, сколов).

4. Внутри жилого помещения наличие скрытой разводки осветительной электропроводки, установлены внутренние розетки и выключатели, выведена разводка для плафонов под люстры, а также установлен счетчик потребления электроэнергии (за исключением, если по проекту дома счетчик установлен на площадке) в исправном рабочем состоянии, подключённый к соответствующим коммуникациям. Не допускается наличие оголенной проводки, треснутых, разбитых и не функционирующих розеток, выключателей и плафонов.

5. Вентиляция, отопление, системы водоснабжения, водоотведения, находящиеся в жилых помещениях, и другое имущество, входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме, размещены и смонтированы в соответствии с требованиями безопасности, установленными в действующих нормативных правовых актах, и инструкциями заводов- изготовителей оборудования, а также с гигиеническими нормативами, в том числе в отношении допустимого уровня шума и вибрации, которые создаются этими инженерными системами.

Инженерные системы соответствуют требованиям санитарно- эпидемиологической безопасности. Устройство вентиляционной системы жилых помещений исключает поступление воздуха из одной квартиры в другую. Не допускается объединение вентиляционных каналов кухонь и санитарных узлов (вспомогательных помещений) с жилыми комнатами.

6. Входная дверь, межкомнатные двери и окна находятся в исправном рабочем состоянии, являются функционирующими, не разбиты, не имеют скрытых и видимых повреждений (царапин, трещин, вмятин, дыр, осколов), и имеют правильную геометрию. Все створки свободно открываются и закрываются, швы по периметру заполнены герметиком или уплотнителем. Все запорные устройства находятся в рабочем состоянии, в наличии, крепления надежно зафиксированы. В наличии имеются комплекты ключей от всех запирающих устройств жилого помещения.

7. Приборы отопления (радиаторы) находятся в рабочем и исправном состоянии, не имеют видимых и скрытых дефектов (недостатков), препятствующих использованию данного оборудования по назначению.

4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам жилого помещения

| Наименование показателя | Описание, значение |
| --- | --- |
| Месторасположение жилого помещения | Российская Федерация, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие Березники |
| Общая площадь жилого помещения | Не менее 33 кв. м. |
| Наименование жилого помещения | Индивидуальная изолированная квартира в жилом доме или многоквартирном жилом доме |
| Уровень износа жилого дома (многоквартирного жилого дома), в котором расположено жилое помещение | не более 15% |
| Этаж | __* |
| Состав жилого помещения | Кухня, санузел: совмещенный или раздельный, коридор, не менее одной жилой комнаты |
| Наружные стены (ограждающие конструкции) жилого помещения | Используемый материал наружных стен (ограждающих конструкций) жилого помещения обеспечивает выполнение требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе входящие в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме, находятся в работоспособном состоянии, не имеют разрушения и повреждений, приводящие к их деформации, образованию трещин, снижающие их несущую способность и ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций, жилого дома в целом |
| Перекрытия (материал) жилого помещения | Деревянные утепленные или железобетонные плиты или монолитные железобетонные |
| Перегородки (материал) в жилом помещении | Используемый материал перегородок жилого помещения обеспечивает выполнение требований СП 51.13330.2011 Защита от шума. Сборные (панельные) или монолитные железобетонные или бетонные или кирпичные или блочные или деревянные или гипсокартонные или комбинированные из различных материалов |
| Системы жизнеобеспечения и безопасности жилого помещения: |  |
| Электроснабжение | Централизованное, в рабочем состоянии, подключённое к соответствующим инженерным сетям и коммуникациям |
| Отопление | Водяная система отопления: централизованное или индивидуальное или автономное. При индивидуальном отоплении - газовый котел. При централизованном или автономном отоплении - установленные на радиаторах отопления регуляторы температуры. |
| Приборы отопления в жилом помещении | Радиаторы: алюминиевые и/или биметаллические и/или стальные и/или чугунные. Количество радиаторов обеспечивает нормативный температурный режим согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Радиаторы отопления установлены ровно без дефектов, с отсутствием луж, подтеков у стояков, с исправными запорными кранами, правильным расположением счетчиков, плотной фиксацией крышек на отводах |
| Водоснабжение | Холодное: централизованное. Горячее: централизованное или посредством газового котла или газового водонагревателя |
| Водоотведение | Централизованное или септик |
| Приборы учета газа (при наличии), электроэнергии, холодной и горячей воды (счетчики), находящиеся внутри жилого помещения | Приборы учета в рабочем состоянии, опломбированные, подключённые к соответствующим коммуникациям, без видимых повреждений, с целостностью пломб, отсутствием повреждений корпуса |
| Электроприборы | Во всех комнатах исправные выключатели, розетки, патроны, лампы освещения |
| Плита для приготовления пищи | В рабочем состоянии. Место расположения: кухня. Плита подключена к соответствующим коммуникациям. Тип плиты: напольная электрическая или газовая. Варочная поверхность с количеством конфорок не менее четырех и одним жарочным шкафом |
| Сантехническое оборудование | Жилое помещение оборудовано: - в кухне: кухонной мойкой с раковиной со смесителем и сифоном; - в санузле: раковиной для умывания со смесителем, ванной со смесителем, душем и сифоном или душевой кабиной со смесителем, сифоном и душем; напольным унитазом типа «компакт»; полотенцесушителем. Между ванной или душевой кабиной, раковиной и прилегающими стенами, отсутствуют зазоры, щели, допускающие протекание воды в процессе эксплуатации. Швы по периметру заполнены силиконовым герметиком. Ванна или душевая кабина, унитаз закреплены к полу, не шатаются. |
| Внутренняя отделка жилого помещения: |  |
| Входная дверь | Общие требование к входной двери в жилом помещении: соответствие СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Входная дверь установлена во входном проеме жилого помещения. Входная дверь – металлическая, с утеплителем, уплотнителем и с установленными действующими замочным блоком и ручками. Установлены наличники на входную дверь. |
| Межкомнатные двери | Общие требование к межкомнатным дверям в жилом помещении: соответствие СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Количество дверей по количеству дверных проемов в жилом помещении, включая санузел. С дверными ручками и обналичниками. Материал двери: деревянные или ламинированные или ПВХ. Наличники на каждой межкомнатной двери. |
| Пол (покрытие) | Общие требование к полу в жилом помещении: соответствие СНиП 2.03.13-88 «Полы», СП 29.13330.2011 Полы». Наличие стяжки в жилом помещении. Покрытие пола: Кухня - линолеум или ламинат или паркет или керамическая плитка. Санузел - линолеум или керамическая плитка. В других комнатах, в т.ч. в коридоре - линолеум или ламинат или паркет. Кромки стыкуемых мест склеены и плотно прилегают друг к другу. Все покрытие ровное, без видимых (царапин, трещин, вмятин, дыр, осколов) и скрытых повреждений. В местах примыкания покрытия полов к стенам, перегородкам, колоннам, фундаментам под оборудование, трубопроводам, другим конструкциям, выступающим над полом, установлены плинтуса (исключением по закреплению плинтусом является санузел, в случае если и покрытие пола и покрытие стен выполнено керамической плиткой). Между стеной и плинтусом нет щелей. |
| Внутренняя отделка стен | Общие требования к внутренней отделке стен в жилом помещении: соответствие СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Кухня - покрытие улучшенная** штукатурка с окраской водоэмульсионной краской или улучшенная** штукатурка с окраской латексной краской или улучшенная** штукатурка с оклейкой стен обоями. Санузел - покрытие улучшенная** штукатурка с окраской водоэмульсионной краской или улучшенная** штукатурка с окраской латексной краской или укладка керамической плиткой или облицовка пластиковыми панелями. В других комнатах - покрытие улучшенная** штукатурка с оклейкой стен обоями. Внутренняя отделка выполнена с соответствующим уровнем качества, без дефектов и видимых повреждений, в том числе отслоений, загрязнений, пятен. При внутренней отделке стен обоями обои плотно прилегают к стенам, без видимых признаков отклеивания и отслоения. На обоях отсутствуют пятна, после водяных потеков, а также нет плесневидных пятен. Кромка обоев под потолком закрыта потолочным плинтусом или потолочным бордюром. |
| Отделка потолков | Общие требование к отделке потолков в жилом помещении: соответствие СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Санузел - улучшенная** штукатурка с побелкой или улучшенная** штукатурка с окраской влагостойкой белой краской или натяжной потолок белого цвета или обшивка пластиковыми панелями. В других комнатах – улучшенная** штукатурка с побелкой или улучшенная** штукатурка с окраской водоэмульсионной краской белого цвета или улучшенная** штукатурка с окраской латексной краской белого цвета или улучшенная** штукатурка с оклейкой виниловыми обоями или улучшенная** штукатурка с оклейкой моющими обоями или натяжной потолок белого цвета или подвесной потолок из гипсокартонные листы (ГКЛ) со шпаклевкой и с окраской водоэмульсионной краской белого цвета или гипсокартонные листы (ГКЛ) со шпаклевкой и с окраской латексной краской белого цвета. Отделка потолков - чистая, без следов загрязнения, изменения изначального цвета, отслоений, отсутствие общего загрязнения, пятен. |
| Окна (остекленные) | Общие требование: соответствие ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». Металлопластиковые (не менее двух камер стеклопакета) с поворотно-откидными створками или пластиковые (не менее двух камер стеклопакета) с поворотно-откидными створками или окрашенные деревянные (не менее двух камер стеклопакета) с поворотно-откидными створками. Имеется оконная фурнитура. Установлены подоконные доски и отливы. Оконные откосы из ПВХ панелей или штукатурка с окраской влагостойкой белой краской. На рамах исправные запорные механизмы, ручки. На окнах, подоконных досках и отливах нет отслоений и сколов. |

5. Инструкция по заполнению первых частей заявок.

5.1. Конкретизации подлежат характеристики указанные в пункте 4 Технического задания «Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам жилого помещения».

5.2. При описании товара участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.3. Если характеристики товара содержат неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком то участник не вправе изменять указанные характеристики.

5.4.  В случае установления возможности выбора одного конкретного значения показателя из нескольких предложенных значений показателя, которые сопровождаются союзами «или», то участник указывает (выбирает) соответственно одно значение показателя без употребления союза «или». (Например: если в документации установлено значение «улучшенная штукатурка с побелкой или улучшенная штукатурка с окраской влагостойкой белой краской», то участнику необходимо указать данный показатель в следующем виде: «улучшенная штукатурка с побелкой» либо «улучшенная штукатурка с окраской влагостойкой белой краской»).

5.5. В случае применения заказчиком в техническом задании слов:

«не менее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

«не более» - участником предоставляется значение равное или менее указанного.

При предоставлении участниками значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее», «не более». (Например: если в документации установлено значение «не менее одной жилой комнаты», то участнику необходимо указать данный показатель в следующем виде: «одна жилая комната» либо «две жилые комнаты»);

5.6. В случае если значение параметра указано с использованием союза «и/или», то участником закупки необходимо представить либо одно из указанных значений, либо несколько без союза «и/или»

5.7. Остальные показатели остаются неизменными и указываются в соответствии с Техническим заданием заказчика.

* - участник закупки указывает конкретный этаж жилого дома, на котором расположено жилое помещение (указывается любой, кроме подвального, цокольного и мансардного).

**Согласно требованиям к внутренней отделке стен в жилом помещении: соответствие актуализированной редакции СНиП 3.04.01-87 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Качество производства штукатурных работ соответствует  п.7.2.13 СП 71.13330.

6. Условия исполнения контракта

Место поставки товара (адрес жилого помещения): Российская Федерация, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие Березники.

Срок поставка товара: Передача Поставщиком жилого помещения и его принятие  Заказчиком осуществляется по Акту приема-передачи жилого помещения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания  Контракта.

Сроки и порядок оплаты: Оплата по Контракту производится Заказчиком в полном объеме, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после регистрации сделки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия.

Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в рублях. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.  Авансовый платеж не предусмотрен.